# حسابرسی شواهد مدل‌های in silico در مهندسی پزشکی با نردبان اعتبار کودون‌تریس جنسیس

Auditing In-Silico Evidence with the CodonTrace Genesis Ladder

پرواز جمیعی۱

۱پژوهشگر مستقل، مشهد، ایران، parvaz.jamie@gmail.com، ORCID: 0009-0002-9980-270X

چکیده - برای مدل محاسباتی در مهندسی پزشکی باید روشن باشد شواهد حاضر چه ادعایی را نگه می‌دارند. کودون‌تریس جنسیس اجرا را قطعی می‌کند، مداخلهٔ یال را ثبت می‌کند و ادعا را روی نردبانی شش‌سطحی حسابرسی می‌کند. موتور حوزه را نمی‌شناسد. برچسب حوزه از پورت DomainProfile می‌آید و پروفایل زیست‌پزشکی همان نردبان را با ASME V&V 40، راهنمای FDA ۲۰۲۳، IEC 62304 و IMDRF هماهنگ می‌کند. در HE01 با سی بذر جفتی، اختلاف انرژی نسبت به کنترل کانالِ روشن ۱۶٫۴۹ و بازهٔ BCa برابر [۱۴٫۲۵، ۱۹٫۱۴] بود. همان حسابرس جدول اعلامی یک مدل تجهیز را، با ریسک مدل ۳، در سطح صفر گذاشت.

کلید واژه- اعتبارسنجی in silico، حسابرسی شواهد، مدل‌سازی محاسباتی، نردبان اعتبار

# مقدمه

در پروندهٔ مدل محاسباتی برای تجهیز پزشکی، سؤال این است که شواهد موجود تا کجا ادعا را نگه می‌دارند. راهنمای نوامبر ۲۰۲۳ سازمان غذا و داروی آمریکا اعتبار شبیه‌سازی فیزیک‌محور را به ریسک تصمیم وصل می‌کند و مدل یادگیری ماشین مستقل را بیرون از دامنه می‌گذارد [1]. ASME V&V 40 همین نکته را با پرسش مورد علاقه، زمینهٔ کاربرد و پیامد تصمیم می‌نویسد [2]. NASA-STD-7009B هم قابلیت مدل و هم جواز انتقال نتیجه را جدا می‌خواهد [3]. پیوست چهارم قانون هوش مصنوعی اتحادیهٔ اروپا مستندسازی اعتبارسنجی را لازم کرده است [4]. هیچ‌کدام به‌تنهایی درجهٔ ادعای یک فایل پژوهشی را معلوم نمی‌کنند.

Viceconti و همکاران آزمون in silico را بر زمینهٔ کاربرد، ریسک، و زنجیرهٔ راستی‌آزمایی، اعتبارسنجی و کمی‌سازی عدم‌قطعیت گذاشته‌اند [5]. Pathmanathan و همکاران همان زنجیره را تا زیرمدل‌های آزمون بالینی درسیلیکو برده‌اند [17] و سمپوزیوم FDA/MDIC در ۲۰۲۴ اعتبار مدل را در طول عمر تجهیز جمع کرده است [18]. در بررسی ۸۵ مقالهٔ ICSE و ASE ۲۰۲۴، از پنج مصنوع اجرایی هیچ‌کدام کامل بازتولید نشد [6]. کار این مقاله این است که بعد از انتشار هم سطح ادعا معلوم بماند.

اجرای قطعی، مداخلهٔ یال‌به‌یال و حسابرسی ادعا در یک بستر آمده‌اند و موتور برای پزشکی از نو نوشته نشده است. پروفایل زیست‌پزشکی برچسب تنظیم‌گری را به‌جای تأیید نمی‌نشاند. HE01 با شواهد جفتی بالا می‌رود و جدول اعلامی تجهیز، با ریسک مدل ۳، در سطح صفر می‌ماند.

# پیشینه و کارهای مرتبط

درجه‌بندی اعتبار اغلب در حد راهنما مانده است. ASME VVUQ 40.1-2026 بدترین اندازهٔ سینی تیبیال را برای آزمون خستگی ISO 14879-1 مشخص می‌کند [7]. IEC 62304 ردهٔ ایمنی نرم‌افزار را A، B یا C می‌گذارد [8]. اسناد IMDRF زبان SiMD و SaMD را تثبیت کرده‌اند [9]، [10]. اینجا همان واژه‌ها روی بستهٔ شواهد اجرا می‌شوند.

آویدا بستر برنامه‌های خودتکثیرشونده است [11] و پروندهٔ .dat آن از همین در خوانده می‌شود. پایداری عملکرد در محیط نامطمئن [12] با بازپخش بیت‌به‌بیت یکی نیست. توصیف مدل از پروتکل ODD است [13]. رشتهٔ asme_vv40_passed در پیکربندی پذیرفته نمی‌شود.

# معماری سامانه

## موتور و جداسازی پورت

هسته از ژنوم، عامل، جهان و زمان‌بند ساخته شده است. تنظیم تازه با پیش‌فرض خاموش می‌آید. برای هر یال شناسه و اثرانگشت قبل و بعد ذخیره می‌شود. نسخه از پیکربندی پروژه خوانده می‌شود و داخل بسته ثابت نوشته نمی‌شود.

موتور نمی‌داند آزمایش پزشکی است یا زندگی مصنوعی یا سخت‌افزار. آداپتور بسته را می‌سازد و DomainProfile فقط نام حوزه را دارد. حوزهٔ تازه پروفایل تازه است، نه موتور دوم. شکل ۱ همین جدایی را نشان می‌دهد [14].

شکل ۱: معماری پورت‌ها. موتور حوزه نمی‌شناسد؛ حسابرس روی بستهٔ شواهد کار می‌کند.

حسابرسی پنج مرحله دارد: ساخت بسته، نگاشت نقش بازو، سنجش اثرانگشت، خواندن بازپخش و بازه، و برگرداندن بالاترین سطح کامل.

## حسابرس و نردبان شواهد

حسابرس شش سطح دارد و از موتور جداست. سطح ۳ مداخله یا حذف یال، کنترل منفی و بازپخش می‌خواهد. سطح ۴ بازه و حداقل شانزده بذر را هم می‌خواهد. سطح ۵ آرشیو و محدودیت نوشته‌شده را می‌افزاید. این آستانه‌ها مربوط به همین پیاده‌سازی است. آزمون وقتی بی‌اعتبار است که خود مداخله اعمال نشده باشد.

## آداپتورها

آداپتور HE01 فایل JSON را می‌خواند و بایت پرونده را عوض نمی‌کند. Avida و CSV مربوط به MABE2 از همین مسیر می‌آیند. آداپتور زیست‌پزشکی جدول امتیاز را با زمینه و ریسک مدل پر می‌کند. اتصال سخت‌افزاری اختیاری است. هش متن بعد از یکسان‌سازی سطر ساخته می‌شود و هش دودویی با Path.read_bytes() است. آزمون پیش‌فرض جایگشت علامت با Holm و بازهٔ BCa است. بوت‌استرپ studentized برای n≤۴۰ اختیاری است.

# پروفایل زیست‌پزشکی

حوزه از DomainProfile می‌آید: alife، biomedical و hardware [15]. simd_declared عبارت IMDRF را یادداشت می‌کند و محصول را رده‌بندی نمی‌کند. اگر مدل فیزیک‌محور اعلام نشده باشد، نسبت به راهنمای ۲۰۲۳ خارج از دامنه است. asme_vv40_passed، fda_cleared، clinical_validated و iec_62304_certified در پیکربندی قبول نمی‌شوند.

جدول ۱: نگاشت واژگان تنظیم‌گری به برچسب‌های اعلامی

| مفهوم استاندارد | میدان اعلامی | رفتار پورت |
| --- | --- | --- |
| پرسش مورد علاقه (QOI) | question_of_interest | ثبت پرسش |
| زمینهٔ کاربرد (COU) | context_of_use | ثبت زمینهٔ کاربرد |
| تأثیر مدل / پیامد تصمیم | model_influence / decision_consequence | برچسب ریسک تصمیم |
| ریسک مدل | model_risk | برچسب ریسک مدل |
| دسته‌های شواهد FDA 2023 | fda_2023_evidence | برچسب دستهٔ شواهد |
| ردهٔ IEC 62304 | iec_62304_class | برچسب ردهٔ نرم‌افزار |
| دستهٔ IMDRF N12 | imdrf_n12_category | برچسب دستهٔ N12 |
| SiMD در برابر SaMD | software_kind | برچسب SiMD/SaMD |
| اعتبار در برابر ریسک | نردبان ۰–۵ روی ادعا | درجهٔ ادعا روی نردبان |

جدول ۲ همان بستهٔ بخش ارزیابی است و سطح خروجی آن صفر است.

جدول ۲: بستهٔ اعلامی مدل تجهیز؛ خروجی حسابرس سطح ۰

| میدان | مقدار نمونه | نوع |
| --- | --- | --- |
| زمینهٔ کاربرد | جدول مصنوعی؛ بدون ISO و ایمپلنت | اعلامی |
| تأثیر / پیامد | ۲ / ۳؛ ریسک مدل ۳ | اعلامی |
| software_kind | simd_declared | اعلامی |
| ردهٔ IEC 62304 | B | اعلامی |
| دستهٔ IMDRF N12 | II | اعلامی |
| شواهد FDA 2023 | ۱، ۳، ۸ | اعلامی |
| physics_based | بله؛ سطح نردبان همچنان ۰ | اجرایی |

# ارزیابی

## کمپین تأییدی HE01

HE01 طرح از پیش ثبت‌شدهٔ سوگیری منشأ است. سی بذر جفتی، درمان را با کنترل‌های محتوای تهی، کانال بسته، کانال روشن بدون سوگیری، و محتوای برخورده مقایسه می‌کند. سنجه، میانگین انرژی پایانی گیرنده در شبیه‌سازی است و سقف مصنوع intervention_supported است.

فایل results_v7.json با پیشوند 28f812c5 سه مقایسه دارد [16]. نسبت به کانال روشن بدون سوگیری، اختلاف ۱۶٫۴۹، p خام ۴٫۹۹۹۷۵×۱۰⁻⁵، p هولم ۱٫۵۰×۱۰⁻⁴ و بازهٔ BCa برابر [۱۴٫۲۵، ۱۹٫۱۴] است. نسبت به کانال بسته و محتوای تهی، اختلاف ۳۰٫۶۷ و بازهٔ [۲۶٫۰۳، ۳۵٫۳۲] است. بوت‌استرپ studentized اختیاری همان سی اختلاف را حدود ۱۴٫۰۵ تا ۱۹٫۳۰ می‌گذارد و فایل v7 دست نمی‌خورد. شکل ۲ همین دو بازه را نشان می‌دهد.

شکل ۲: تفاضل میانگین انرژی و بازهٔ ۹۵٪ در ۳۰ بذر جفتی.

## حسابرس روی بستهٔ اعلامی

جدول ۲ با زمینهٔ یک مدل تجهیز به حسابرس داده شد. سؤال، مجاز بودن انتخاب اندازهٔ بدترین حالت بود. آزمون ISO 14879-1 و ایمپلنت در کار نیست. تأثیر مدل ۲ و پیامد تصمیم ۳ است، پس ریسک مدل ۳ ثبت می‌شود. امتیاز درمان ۰٫۱۲، ۰٫۱۱ و ۰٫۱۳ و کنترل ۰٫۲۰، ۰٫۱۹ و ۰٫۲۱ است. برچسب‌ها simd_declared، ردهٔ B از IEC 62304، دستهٔ II از IMDRF و شواهد ۱، ۳ و ۸ هستند. خروجی سطح صفر بود. برای سطح ۱ فقط مانیفست کم است. HE01 به سطح ۴ می‌رسد.

## نسبت این کار با V&V 40

ASME V&V 40 اعتبار مدل در یک زمینهٔ مشخص است. اینجا پرسش، زمینه، تأثیر و پیامد ثبت می‌شود و ادعای بسته درجه می‌گیرد. آزمون نیمکت بیرون از نرم‌افزار می‌ماند. کودون‌تریس جای آن آزمون را نمی‌گیرد. نسخه از پیکربندی پروژه خوانده می‌شود.

# نتیجه‌گیری

کودون‌تریس جنسیس اجرا، مداخله و حسابرسی را روی یک نردبان جمع کرده و موتور را نسبت به حوزه بی‌طرف گذاشته است. پروفایل زیست‌پزشکی واژگان ASME V&V 40، راهنمای FDA ۲۰۲۳، IEC 62304 و IMDRF را می‌آورد. HE01 اختلاف ۱۶٫۴۹ را با بازه نشان داد و جدول تجهیز با ریسک مدل ۳ در سطح صفر ماند. راهنمای ۲۰۲۳ مدل یادگیری ماشین مستقل را در بر نمی‌گیرد. گام بعدی، نشاندن مدل فیزیک‌محور با مانیفست روی همین پورت است.

داده و کد: https://github.com/Parvaz-Jamei/codontrace-genesis — DOI: 10.5281/zenodo.20337435

مراجع

[1] U.S. Food and Drug Administration, “Assessing the Credibility of Computational Modeling and Simulation in Medical Device Submissions,” Guidance for Industry and FDA Staff, Nov. 2023.

[2] ASME, V&V 40-2018: Assessing Credibility of Computational Modeling through Verification and Validation: Application to Medical Devices. New York, NY, USA: ASME, 2018.

[3] NASA, NASA-STD-7009B: Standard for Models and Simulations. Washington, DC, USA: NASA, 5 Mar. 2024.

[4] Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council (Artificial Intelligence Act), Annex IV.

[5] M. Viceconti, F. Pappalardo, B. Rodriguez, M. Horner, J. Bischoff, and F. Musuamba Tshinanu, “In silico trials: Verification, validation and uncertainty quantification of predictive models used in the regulatory evaluation of biomedical products,” Methods, vol. 185, pp. 120–127, 2021, doi: 10.1016/j.ymeth.2020.01.011.

[6] F. Angermeir, M. Amougou, M. Kreitz, et al., “Reflections on the reproducibility of commercial LLM performance in empirical software engineering studies,” Proc. IEEE/ACM 48th Int. Conf. Software Engineering (ICSE), 2026, doi: 10.1145/3744916.3773207.

[7] ASME, VVUQ 40.1-2026: An Example of Assessing Computational Model Credibility Using the ASME V&V 40 Risk-Based Framework: Tibial Tray Component Worst-Case Size Identification for Fatigue Testing. New York, NY, USA: ASME, 2026.

[8] IEC 62304:2006+AMD1:2015, Medical device software — Software life cycle processes. Geneva, Switzerland: IEC.

[9] IMDRF, Software as a Medical Device: Possible Framework for Risk Categorization and Corresponding Considerations, IMDRF/SaMD WG/N12 FINAL:2014.

[10] IMDRF, Characterization Considerations for Medical Device Software and Software-Specific Risk, IMDRF/SaMD WG/N81 FINAL:2025, Jan. 2025.

[11] C. Ofria and C. O. Wilke, “Avida: A software platform for research in computational evolutionary biology,” Artif. Life, vol. 10, no. 2, pp. 191–229, 2004, doi: 10.1162/106454604773563612.

[12] M. Flageat, H. Janmohamed, B. Lim, and A. Cully, “Exploring the performance-reproducibility trade-off in quality-diversity,” IEEE Trans. Evol. Comput., vol. 30, no. 1, pp. 286–295, Feb. 2026, doi: 10.1109/TEVC.2025.3548438.

[13] V. Grimm et al., “The ODD protocol for describing agent-based and other simulation models: A second update to improve clarity, replication, and structural realism,” J. Artif. Soc. Soc. Simul., vol. 23, no. 2, art. 7, 2020, doi: 10.18564/jasss.4259.

[14] CodonTrace Genesis, “Ports, not a domain-specific engine,” docs/ARCHITECTURE_PORTS.md, 2026.

[15] CodonTrace Genesis, “Biomedical engineering interface,” docs/BIOMEDICAL_ENGINEERING.md, 2026.

[16] Hard Experiment 01 confirmatory artifact, docs/hard_experiment_01/results_v7.json, digest prefix 28f812c5.

[17] P. Pathmanathan, K. Aycock, A. Badal, et al., “Credibility assessment of in silico clinical trials for medical devices,” PLoS Comput. Biol., vol. 20, no. 8, e1012289, 2024, doi: 10.1371/journal.pcbi.1012289.

[18] B. A. Craven, C. A. Basciano, P. Afshari, et al., “Computational modeling and simulation for medical devices: a summary of the 2024 FDA/MDIC Symposium,” Prog. Biomed. Eng., vol. 8, no. 1, 013001, 2026, doi: 10.1088/2516-1091/ae1c05.