# حسابرسی شواهد مدل‌های in silico در مهندسی پزشکی با نردبان اعتبار کودون‌تریس جنسیس

Auditing Evidence for In-Silico Models in Biomedical Engineering with the CodonTrace Genesis Credibility Ladder

پرواز جمیعی۱

۱پژوهشگر مستقل، مشهد، ایران

Parvaz Jamei | parvaz.nic@gmail.com | ORCID: 0009-0002-9980-270X

چکیده - اعتبار مدل محاسباتی در مهندسی پزشکی با تناسب شواهد و ادعا سنجیده می‌شود. این مقاله کودون‌تریس جنسیس را به‌عنوان حسابرس اجرایی همین تناسب معرفی می‌کند: اجرای قطعی، مداخله روی یال سازوکار، و نردبان شش‌سطحی ادعا در یک بستر. موتور حوزه نمی‌شناسد؛ حوزه از پورت DomainProfile می‌آید. پروفایل زیست‌پزشکی واژگان ASME V&V 40، راهنمای FDA ۲۰۲۳، IEC 62304 و IMDRF را روی همان نردبان می‌نشاند. در کمپین تأییدی HE01، سی بذر جفتی تفاضل انرژی ۱۶٫۴۹ واحد را در برابر کنترل کانالِ روشن نشان داد و بازهٔ BCa برابر [۱۴٫۲۵، ۱۹٫۱۴] بود. همان حسابرس، بستهٔ اعلامی یک مدل تجهیز را با ریسک مدل ۳ و برچسب‌های IEC و FDA در سطح صفر نگه داشت.

کلید واژه- اعتبارسنجی in silico، حسابرسی شواهد، مدل‌سازی محاسباتی، نردبان اعتبار

# مقدمه

پرسش پروندهٔ یک مدل محاسباتی در تجهیزات پزشکی این نیست که مدل چند درصد دقیق است. پرسش این است که شواهد موجود کدام قوت از ادعا را مجاز می‌کند. راهنمای نوامبر ۲۰۲۳ سازمان غذا و داروی آمریکا برای مدل‌سازی و شبیه‌سازی فیزیک‌محور، اعتبار را به ریسک تصمیم گره می‌زند و مدل یادگیری ماشین مستقل را بیرون از دامنه می‌گذارد [1]. ASME V&V 40 همین منطق را با پرسش مورد علاقه، زمینهٔ کاربرد و پیامد تصمیم صورت‌بندی می‌کند [2]. NASA-STD-7009B قابلیت خود مدل و جواز انتقال نتایج را جدا می‌خواهد [3]. پیوست چهارم قانون هوش مصنوعی اتحادیهٔ اروپا مستندسازی اعتبارسنجی را برای سامانه‌های مشمول الزام می‌کند [4]. این چهار سند زبان مشترک دارند و هیچ‌کدام، به‌تنهایی، ادعای چسبیده به یک مصنوع پژوهشی را درجه نمی‌دهند.

آزمون in silico، چنان‌که Viceconti و همکاران ساخته‌اند، بر زمینهٔ کاربرد، تحلیل ریسک و زنجیرهٔ راستی‌آزمایی، اعتبارسنجی و کمی‌سازی عدم‌قطعیت استوار است [5]. Pathmanathan و همکاران همین زنجیره را برای آزمون بالینی درسیلیکو تا اعتبار زیرمدل‌ها پایین برده‌اند [17]. جمع‌بندی سمپوزیوم FDA/MDIC در ۲۰۲۴ نیز اعتبار مدل را در سراسر عمر تجهیز، از دوقلوی دیجیتال تا آزمون درسیلیکو، دنبال می‌کند [18]. شکاف جای دیگر است. در گزارش پژوهش، از میان ۸۵ مقالهٔ متکی به مدل زبانی در ICSE و ASE ۲۰۲۴، هیچ مصنوع اجرایی از پنج نمونهٔ بررسی‌شده کاملاً بازتولید نشد [6]. حتی وقتی اجرا تکرار می‌شود، هویت ادعا و سقف مجاز آن پس از انتشار حفظ نمی‌شود. حسابرس این مقاله برای همان شکاف ساخته شده است.

سهم مقاله سه حکم است. نخست، اجرای قطعی، مداخلهٔ یال‌به‌یال و حسابرسی ادعا در یک بستر جمع شده‌اند و موتور برای پزشکی بازنویسی نمی‌شود. دوم، پروفایل زیست‌پزشکی همان نردبان را به واژگان تنظیم‌گری وصل می‌کند، بی‌آنکه برچسب را به تأیید تبدیل کند. سوم، یک حسابرس دو خروجی متمایز می‌دهد: کمپین تأییدی HE01 به سطح بالای نردبان می‌رسد، و بستهٔ اعلامی مدل تجهیز با ریسک مدل ۳ در سطح صفر می‌ماند. تازگی در این تفکیک اجرایی است.

# پیشینه و کارهای مرتبط

درجه‌بندی اعتبار سابقه دارد، اما تا امروز بیشتر در قالب گزارش و چارچوب مانده است. ASME VVUQ 40.1-2026 نمونهٔ کامل همین چارچوب را برای شناسایی بدترین اندازهٔ سینی تیبیال در آزمون خستگی ISO 14879-1 می‌نویسد [7]. IEC 62304 ردهٔ ایمنی نرم‌افزار پزشکی را A، B یا C می‌گذارد و شدت فرایند را به آن رده گره می‌زند [8]. اسناد IMDRF زبان SiMD و SaMD و مشخصه‌سازی ریسک نرم‌افزار دستگاه را تثبیت کرده‌اند [9]، [10]. این مقاله همان واژگان را به یک نردبان قابل اجرا وصل می‌کند.

در سوی محاسبات تکاملی، آویدا بستر کلاسیک برنامه‌های خودتکثیرشونده است [11] و پروندهٔ .dat آن از همین پورت خوانده می‌شود. ثبات عملکرد در محیط نامطمئن، آن‌گونه که ادبیات کیفیت‌تنوع گزارش می‌کند [12]، با بازپخش بیت‌به‌بیت یک اجرای نرم‌افزار یکی نیست. توصیف مدل از منطق ODD گرفته شده است [13]. مرز طراحی صریح است: رشتهٔ asme_vv40_passed در پیکربندی پذیرفته نمی‌شود.

# معماری سامانه

## موتور و جداسازی پورت

هسته ژنوم، عامل، جهان و زمان‌بند است. هر تنظیم تازه با پیش‌فرض خاموش وارد می‌شود تا اجرای پیشین پایدار بماند. مسیر سازوکار از ژنوم به کنش، پیامد، کپسول منشأدار، پذیرش و سرانجام بقا می‌رسد. شناسهٔ یال و دیجست پیش و پس ثبت می‌شود تا عبور پیام با تغییر رفتار اشتباه گرفته نشود. نسخه از پروندهٔ پیکربندی پروژه خوانده می‌شود و داخل هویت بسته سخت‌کد نیست.

موتور حوزه نمی‌شناسد. پزشکی، سخت‌افزار و زندگی مصنوعی از پورت می‌آیند: آداپتور بستهٔ شواهد را می‌سازد و DomainProfile فقط برچسب حوزه را حمل می‌کند. حوزهٔ تازه یعنی پروفایل تازه، نه موتور دوم. شکل ۱ همین تفکیک را نشان می‌دهد. موتور تیک، دیجست و بازپخش را بر عهده دارد؛ حسابرس روی بسته کار می‌کند [14].

شکل ۱: معماری پورت‌ها. موتور حوزه نمی‌شناسد؛ حسابرس روی بستهٔ شواهد کار می‌کند.

جدول ۱: پورت‌ها؛ حوزه در آداپتور است نه در موتور

| پورت | ماژول | نقش موتور |
| --- | --- | --- |
| کمپین بومی HE01 | adapters.codontrace | اجرای جهان |
| کمپین HE02 / HE03 | adapters.codontrace_he02/03 | خواندن مصنوع |
| Avida (.dat) | adapters.avida | اسکلت |
| MABE2 (CSV) | adapters.mabe2 | اسکلت |
| جدول امتیاز اعلامی | claimgate.domain | بدون موتور |
| برچسب زیست‌پزشکی | adapters.biomedical | بدون موتور |
| پل ESP32 | adapters.esp32_bridge | نمونهٔ اختیاری |

حسابرسی پنج گام است. آداپتور پرونده یا جدول را به یک بستهٔ واحد برمی‌گرداند. نقش بازوها به پنج نقش عام نگاشته می‌شود: درمان، حذف سازوکار، خاموشی کانال، کنترل منفی، و دوز. دیجست پیکربندی، و در صورت وجود دیجست پیش‌ثبت‌نامه، سنجیده می‌شود. سپس بازپخش، مقایسهٔ جفتی، بازهٔ اطمینان و شمار بذر خوانده می‌شود. حسابرس بالاترین سطحی را برمی‌گرداند که همهٔ شرط‌هایش برقرار است.

## حسابرس و نردبان شواهد

حسابرس از موتور جداست. نردبان شش سطح دارد. سطح ۳ مداخله یا حذف یال، کنترل منفی و بازپخش می‌خواهد. سطح ۴ بازهٔ اطمینان و دست‌کم شانزده بذر را می‌افزاید. سطح ۵ آرشیو، محدودیت مکتوب، و شواهد آماری و مداخله‌ای را با هم می‌خواهد. این آستانه‌ها سیاست همین پیاده‌سازی‌اند. برابری خروجی دو بازو، به‌خودی خود، یک صفر معتبر را باطل نمی‌کند. آزمون وقتی بی‌اعتبار است که تحقق خود مداخله هم برقرار نباشد.

## آداپتورها

آداپتور HE01 مصنوع JSON را می‌خواند و نقش محلی را به نقش عام برمی‌گرداند؛ بایت پرونده دست نمی‌خورد. Avida و MABE2 از همین در وارد می‌شوند. آداپتور زیست‌پزشکی جدول امتیاز را با زمینهٔ کاربرد و ریسک مدل پر می‌کند. پل سخت‌افزاری اختیاری است. اثرانگشت متن پس از یکسان‌سازی سطر ساخته می‌شود و هش دودویی با Path.read_bytes() می‌ماند. پروتکل پیش‌فرض، جایگشت علامت جفتی با تصحیح Holm و بازهٔ BCa است. بوت‌استرپ studentized و شمارش دقیق علامت برای n≤۴۰ اختیاری‌اند و پین کمپین را جابه‌جا نمی‌کنند.

# پروفایل زیست‌پزشکی

پزشکی از DomainProfile می‌آید: alife، biomedical، یا hardware [15]. simd_declared و samd_declared زبان IMDRF را روی بسته می‌نویسند و محصول را طبقه‌بندی نمی‌کنند. اگر مدل فیزیک‌محور اعلام نشده باشد، دامنه نسبت به راهنمای ۲۰۲۳ خارج از شمول می‌ماند، حتی وقتی دسته‌های شواهد پر شده باشند. رشته‌هایی مانند asme_vv40_passed، fda_cleared، clinical_validated و iec_62304_certified در پیکربندی راه ندارند. حسابرس اجازه نمی‌دهد تأیید از یک جدول اعلامی گرفته شود.

جدول ۲: نگاشت واژگان تنظیم‌گری به برچسب‌های اعلامی

| مفهوم استاندارد | میدان اعلامی | رفتار پورت |
| --- | --- | --- |
| پرسش مورد علاقه (QOI) | question_of_interest | ثبت پرسش |
| زمینهٔ کاربرد (COU) | context_of_use | ثبت زمینهٔ کاربرد |
| تأثیر مدل / پیامد تصمیم | model_influence / decision_consequence | برچسب ریسک تصمیم |
| ریسک مدل | model_risk | برچسب ریسک مدل |
| دسته‌های شواهد FDA 2023 | fda_2023_evidence | برچسب دستهٔ شواهد |
| ردهٔ IEC 62304 | iec_62304_class | برچسب ردهٔ نرم‌افزار |
| دستهٔ IMDRF N12 | imdrf_n12_category | برچسب دستهٔ N12 |
| SiMD در برابر SaMD | device_software_kind | برچسب SiMD/SaMD |
| اعتبار در برابر ریسک | نردبان ۰–۵ روی ادعا | درجهٔ ادعا روی نردبان |

جدول ۳ بسته‌ای است که در بخش ارزیابی حسابرسی شده است. امتیازها برای نمایش قالب‌اند و سطح حاصل صفر است.

جدول ۳: بستهٔ اعلامی مدل تجهیز؛ خروجی حسابرس سطح ۰

| میدان | مقدار نمونه | نوع |
| --- | --- | --- |
| زمینهٔ کاربرد | جدول مصنوعی؛ بدون ISO و ایمپلنت | اعلامی |
| تأثیر / پیامد | ۲ / ۳؛ ریسک مدل ۳ | اعلامی |
| device_software_kind | simd_declared | اعلامی |
| ردهٔ IEC 62304 | B | اعلامی |
| دستهٔ IMDRF N12 | II | اعلامی |
| شواهد FDA 2023 | ۱، ۳، ۸ | اعلامی |
| physics_based | بله؛ سطح نردبان همچنان ۰ | اجرایی |

# ارزیابی

## کمپین تأییدی HE01

HE01 طرح پیش‌ثبت‌شدهٔ سوگیری منشأ است. سی بذر جفتی بازوی درمان را در برابر چهار وضعیت کنترل می‌سنجد: محتوای تهی، کانال بسته، کانال روشن بدون سوگیری، و محتوای برزده. نردبان دوز جدا نگه داشته می‌شود تا الگوی پاسخ به شدت با اثر اصلی قاطی نشود. سنجهٔ اولیه میانگین انرژی پایانی گیرنده است؛ این انرژیِ شبیه‌سازی است. سقف ثبت‌شده در مصنوع intervention_supported است. آزمون پیش‌فرض، جایگشت علامت جفتی، تصحیح Holm و بازهٔ BCa است.

مصنوع results_v7.json با پیشوند دیجست 28f812c5 سه کنتراست جفتی را ثبت کرده است [16]. در برابر کانالِ روشن بدون سوگیری منشأ، تفاضل ۱۶٫۴۹ واحد است؛ p خام جایگشت ۴٫۹۹۹۷۵×۱۰⁻⁵، p تصحیح‌شده با Holm برابر ۱٫۵۰×۱۰⁻⁴، و بازهٔ BCa برابر [۱۴٫۲۵، ۱۹٫۱۴]. در برابر کانال بسته و محتوای تهی، تفاضل ۳۰٫۶۷ واحد و بازهٔ [۲۶٫۰۳، ۳۵٫۳۲] است. کنتراست نخست کانال را ثابت نگه می‌دارد و فقط سوگیری را برمی‌دارد؛ کنتراست دوم محتوا و سوگیری را با هم عوض می‌کند. بازتحلیل اختیاری همان سی تفاضل با بوت‌استرپ studentized بازه را حدود ۱۴٫۰۵ تا ۱۹٫۳۰ می‌گذارد. این حساسیت روش است، نه بازنویسی فایل.

شکل ۲: تفاضل میانگین انرژی و بازهٔ ۹۵٪ در ۳۰ بذر جفتی.

جدول ۴: خلاصهٔ کمپین تأییدی HE01 از مصنوع v7 (بازتقطیع نشده)

| سنجه | مقدار منتشرشده |
| --- | --- |
| تعداد بذر جفتی | ۳۰ |
| سنجهٔ اولیه | میانگین ATP پایانی گیرنده |
| source_bias_on در برابر source_bias_off | Δ = ۱۶٫۴۹ ؛ BCa [۱۴٫۲۵، ۱۹٫۱۴] |
| source_bias_on در برابر capsules_off / content_null | Δ = ۳۰٫۶۷ ؛ BCa [۲۶٫۰۳، ۳۵٫۳۲] |
| p جایگشت علامت (خام / Holm) | ۴٫۹۹۹۷۵×۱۰⁻⁵ / ۱٫۵۰×۱۰⁻⁴ |
| سقف ادعا در مصنوع | intervention_supported |
| بازپخش | در بستهٔ شواهد ثبت می‌شود |

## حسابرس روی بستهٔ اعلامی

بستهٔ جدول ۳ با زمینهٔ کاربرد مدل تجهیز ساخته شد. پرسش این بود که آیا جدول امتیاز، انتخاب اندازهٔ بدترین حالت را مجاز می‌کند. زمینه، جدول امتیاز است؛ آزمون ISO 14879-1 و ایمپلنت در میان نیست. تأثیر مدل ۲ و پیامد تصمیم ۳ است، بنابراین ریسک مدل ۳ ثبت می‌شود. امتیاز درمان ۰٫۱۲، ۰٫۱۱ و ۰٫۱۳ و امتیاز کنترل ۰٫۲۰، ۰٫۱۹ و ۰٫۲۱ است. همراه بسته این برچسب‌ها نشسته‌اند: simd_declared، ردهٔ B از IEC 62304، دستهٔ II از IMDRF، دسته‌های شواهد ۱ و ۳ و ۸، و اعلام مدل فیزیک‌محور. حسابرس سطح صفر برگرداند. برای سطح یک فقط مانیفست مصنوع کم است. HE01، با بازپخش و مداخله و کنترل منفی و بازه و سی بذر، به سطح ۴ می‌رسد. فاصلهٔ این دو خروجی را هیچ برچسبی پر نمی‌کند.

## نسبت این کار با V&V 40

ASME V&V 40 فرایند اعتبار یک مدل در زمینهٔ کاربرد مشخص است. این بستر پرسش، زمینه، تأثیر و پیامد را ثبت می‌کند و سپس ادعای همراه بسته را درجه می‌دهد. شواهد نیمکت و in vivo بیرون از نرم‌افزار گرد می‌آیند و به‌صورت دستهٔ راهنمای FDA ۲۰۲۳ اعلام می‌شوند. کودون‌تریس مکمل حسابرسی ادعاست. نسخه از پیکربندی پروژه خوانده می‌شود و اعداد این مقاله از نوک شاخه بازتقطیع نشده‌اند.

# محدودیت‌ها

دامنه، درجهٔ ادعای همراه مصنوع است. راهنمای FDA ۲۰۲۳ مدل یادگیری ماشین مستقل را پوشش نمی‌دهد. در HE01 کنتراست محتوایی مداخله‌ای مرکب است. گسترش بعدی، نشاندن مدل فیزیک‌محور واقعی با مانیفست و زمینهٔ کاربرد صریح روی همین پورت است.

# نتیجه‌گیری

کودون‌تریس جنسیس اجرای قطعی، مداخلهٔ علّی و حسابرسی ادعا را روی یک نردبان واحد می‌نشاند و موتور را نسبت به حوزه ناآگاه نگه می‌دارد. پروفایل زیست‌پزشکی زبان ASME V&V 40، FDA ۲۰۲۳، IEC 62304 و IMDRF را حمل می‌کند. HE01 نشان می‌دهد که با شواهد جفتی، نردبان بالا می‌رود. بستهٔ اعلامی تجهیز نشان می‌دهد که با ریسک مدل ۳ و همان برچسب‌ها، نردبان در صفر می‌ماند. این تفکیک، نتیجهٔ مقاله است.

داده و کد: https://github.com/Parvaz-Jamei/codontrace-genesis — DOI: 10.5281/zenodo.20337435

مراجع

[1] U.S. Food and Drug Administration, “Assessing the Credibility of Computational Modeling and Simulation in Medical Device Submissions,” Guidance for Industry and FDA Staff, Nov. 2023.

[2] ASME, V&V 40-2018: Assessing Credibility of Computational Modeling through Verification and Validation: Application to Medical Devices. New York, NY, USA: ASME, 2018.

[3] NASA, NASA-STD-7009B: Standard for Models and Simulations. Washington, DC, USA: NASA, 5 Mar. 2024.

[4] Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council (Artificial Intelligence Act), Annex IV.

[5] M. Viceconti, F. Pappalardo, B. Rodriguez, M. Horner, J. Bischoff, and F. Musuamba Tshinanu, “In silico trials: Verification, validation and uncertainty quantification of predictive models used in the regulatory evaluation of biomedical products,” Methods, vol. 185, pp. 120–127, 2021, doi: 10.1016/j.ymeth.2020.01.011.

[6] F. Angermeir, M. Amougou, M. Kreitz, et al., “Reflections on the reproducibility of commercial LLM performance in empirical software engineering studies,” Proc. IEEE/ACM 48th Int. Conf. Software Engineering (ICSE), 2026, doi: 10.1145/3744916.3773207.

[7] ASME, VVUQ 40.1-2026: An Example of Assessing Computational Model Credibility Using the ASME V&V 40 Risk-Based Framework: Tibial Tray Component Worst-Case Size Identification for Fatigue Testing. New York, NY, USA: ASME, 2026.

[8] IEC 62304:2006+AMD1:2015, Medical device software — Software life cycle processes. Geneva, Switzerland: IEC.

[9] IMDRF, Software as a Medical Device: Possible Framework for Risk Categorization and Corresponding Considerations, IMDRF/SaMD WG/N12 FINAL:2014.

[10] IMDRF, Characterization Considerations for Medical Device Software and Software-Specific Risk, IMDRF/SaMD WG/N81 FINAL:2025, Jan. 2025.

[11] C. Ofria and C. O. Wilke, “Avida: A software platform for research in computational evolutionary biology,” Artif. Life, vol. 10, no. 2, pp. 191–229, 2004, doi: 10.1162/106454604773563612.

[12] M. Flageat, H. Janmohamed, B. Lim, and A. Cully, “Exploring the performance-reproducibility trade-off in quality-diversity,” IEEE Trans. Evol. Comput., vol. 30, no. 1, pp. 286–295, Feb. 2026, doi: 10.1109/TEVC.2025.3548438.

[13] V. Grimm et al., “The ODD protocol for describing agent-based and other simulation models: A second update to improve clarity, replication, and structural realism,” J. Artif. Soc. Soc. Simul., vol. 23, no. 2, art. 7, 2020, doi: 10.18564/jasss.4259.

[14] CodonTrace Genesis, “Ports, not a domain-specific engine,” docs/ARCHITECTURE_PORTS.md, 2026.

[15] CodonTrace Genesis, “Biomedical engineering interface,” docs/BIOMEDICAL_ENGINEERING.md, 2026.

[16] Hard Experiment 01 confirmatory artifact, docs/hard_experiment_01/results_v7.json, digest prefix 28f812c5.

[17] P. Pathmanathan, K. Aycock, A. Badal, et al., “Credibility assessment of in silico clinical trials for medical devices,” PLoS Comput. Biol., vol. 20, no. 8, e1012289, 2024, doi: 10.1371/journal.pcbi.1012289.

[18] B. A. Craven, C. A. Basciano, P. Afshari, et al., “Computational modeling and simulation for medical devices: a summary of the 2024 FDA/MDIC Symposium,” Prog. Biomed. Eng., vol. 8, no. 1, 013001, 2026, doi: 10.1088/2516-1091/ae1c05.